## DM THU MOI CHAO GIA
PHỤ LỤC (Đính kèm Thư mời chào giá số 04/TMCG-TTYT.HCT ngày 04/03/2024 của TTYT huyện Châu Thành)
STT | MÃ HC | Tên hóa chất | Thành phần/ thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng
Hoá chất dùng cho máy sinh hóa tự động Erba XL-200 (hoặc tương đương)
1 | XN240390HCT | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần | Thành phần: Sulphanilic Acid 28.87 mmol/l HCl 23 mmol/l Sodium Nitrite 2.9 mmol/l. Measuring range (phạm vi đo): 0.18 – 23 mg/dl | ml | 1320
2 | XN240391HCT | Thuốc thử định lượng nồng độ Bilirubin trực tiếp | Thành phần: Sulphanilic Acid 28.87 mmol/l HCl 58.8 mmol/l Cetrimonium Bromide 68.6 mmol/l Sodium Nitrite 2.90 mmol/l. Measuring range (phạm vi đo): 0.08 – 23 mg/dl | ml | 1320
3 | XN240392HCT | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Total Protein | Copper II Sulphate 12 mmol/l Potassium Sodium Tartrate 31.9 mmol/l Potassium Iodide 30.1 mmol/l Sodium Hydroxide 0.6 mol/l. Measuring range (phạm vi đo): 0.37 – 15 g/dI | ml | 1760
4 | XN240393HCT | Chất kiểm tra giá trị bình thường các thông số xét nghiệm sinh hóa mức bình thường | Dùng để kiểm tra giá trị bình thường các thông số xét nghiệm sinh hóa. Thành phần: Điều chế từ huyết thanh của con người với các chất phụ gia hóa học và chiết xuất mô từ người và động vật, được thêm một số vi khuẩn. | ml | 320
5 | XN240394HCT | Chất kiểm tra giá trị bình thường các thông số xét nghiệm sinh hóa mức cao | Dùng để kiểm tra giá trị bệnh lý các thông số xét nghiệm sinh hóa. Thành phần: Điều chế từ huyết thanh người với các chất phụ gia hóa học và chiết xuất mô từ người và động vật, được thêm vào một số loại vi khuẩn, dạng đông khô. | ml | 80
6 | XN240395HCT | Thuốc thử định lượng Gamma Glutamyl Transf. | Thành phần: Tris buffer (pH 8,25) 125 mmol/l Glycyl Glycine 125 mmol/l L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/l. Measuring range (phạm vi đo): 1.68 - 500 U/l | ml | 660
7 | XN240396HCT | Thuốc thử định lượng AST/GOT | R1: Tris Buffer (pH 7.5) 110 mmol/l L-Aspartic acid 340 mmol/l LDH ≥ 4000 U/l MDH ≥ 750 U/l R2: CAPSO 20 mmol/l 2-oxoglutarate 85 mmol /l NADH 1.05 mmol/l Measuring range (phạm vi đo): 3.84-390 U/l | ml | 4290
8 | XN240397HCT | Thuốc thử định lượng ALT/GPT | R1: Tris Buffer (pH 7.5) 137.5 mmol/l L-Alanine 709 mmol/l LDH (microbial) ≥ 2000 U/l R2: CAPSO 20 mmol/l 2-oxoglutarate 85 mmol /l NADH 1.05 mmol/l Measuring range (phạm vi đo): 4.4-360 U/l | ml | 4290
9 | XN240398HCT | Thuốc thử định lượng Uric Acid | R1 Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l 4-Aminoantipyrine 0.375 mmol/l Uricase ≥200 U/l R2 Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l TOOS 1.92 mmol/l Peroxidase ≥5000 U/l Measuring range (phạm vi đo): 0.28 – 25 mg/dl | ml | 2200
10 | XN240399HCT | Thuốc thử định lượng Cholesterol | R1: Good‘s Buffer 50 mmol/l Phenol 5 mmol/l 4-aminoantipyrine 0.3 mmol/l Cholesterol esterase ≥ 200 U/l Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l Peroxidase ≥ 3 kU/l. Measuring range (phạm vi đo): 4.2 - 695 mg/dl | ml | 6160
11 | XN240400HCT | Thuốc thử định lượng Triglycerides | Good’s buffer (pH 7,2): 50 mmol/l 4-Chlorophenol: 4 mmol/l Mg 2+ : 15 mmol/l ATP: 2 mmol/l Glycerolkinase ≥ 0,4 KU/l Peroxidase ≥ 2,0 KU/l Lipoproteinlipase ≥ 2,0 KU/l Glycerol-3-phosphate-Oxidase ≥ 0,5 KU/l 4-Aminoantipyrine: 0,5 mmol/l. Measuring range (phạm vi đo): 9.74 – 1062 mg/dI | ml | 6160
12 | XN240401HCT | Thuốc thử định lượng HDL Direct | R1: MES buffer (pH 6.5) 6.5 mmol/l TODB N, N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline 3 mmol/l Polyvinyl sulfonic acid 50 mg/l Polyethylene-glycol-methyl ester 30 ml/l MgCl2 2 mmol/l R2: MES buffer (pH 6.5) 50 mmol/l Cholesterol esterase 5 kU/l Cholesterol oxidase 20 kU/l Peroxidase 5 kU/l 4-aminoantipyrine 0.9 g/l Detergent 0.5 % Measuring range (phạm vi đo): 1.90 – 193 mg/dl | ml | 1280
13 | XN240402HCT | Thuốc thử định lượng nồng độ LDL-Cholesterol | R1: MES buffer (pH 6.5) 50 mmol/l Polyvinylsulfonic acid 50 mg/l Polyethyleneglycolmethylester 30 ml/l 4-aminoantipyrine 0.9 g/l Cholesterol esterase 5 kU/l Cholesterol oxidase 20 kU/l Peroxidase 5 kU/l Detergent R2: MES buffer (pH 6.5) 50 mmol/l Detergent TODB N,N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline 3 mmol/l. '- Measuring range (phạm vi đo): 2.60-263 mg/dl. | ml | 240
14 | XN240403HCT | Chất chuẩn cho xét nghiệm HDL/LDL | Chuẩn thông số HDL và LDL cholesterol bằng cách sử dụng thuốc thử HDL và LDL trực tiếp. | ml | 12
15 | XN240404HCT | Thuốc thử định lượng Glucose | Phosphate buffer 250 mmol/l Glucose oxidase > 25 U/ml Peroxidase > 2 U/ml Phenol 5 mmol/l 4-aminoantipyrine 0.5 mmol/l Measuring range (phạm vi đo): 2.34-450 mg/dl | ml | 6600
16 | XN240405HCT | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | R1: Sodium Hydroxide 240 mmol/l. R2: Picric Acid: 26 mmol/l Measuring range (phạm vi đo): 0.08 - 18 mg/dl | ml | 4125
17 | XN240406HCT | Thuốc thử định lượng UREA | R1: Tris Buffer 100 mmol/l α-Ketoglutarate 5.49 mmol/l Urease (Jack Bean) ≥ 10 KU/l GLDH (Microorganism) ≥ 3.8 KU/l R2: NADH 1.66 mmol/l. '- Measuring range (phạm vi đo): 11.5-300 mg/dl. | ml | 4125
18 | XN240407HCT | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Iron | Thành phần: Acetate buffer (pH 4,5) 122 mmol/l Hydroxylamine hydrochloride 220 mmol/l Hydroxylamine hydrochloride 220 mmol/l Ferrozine ≥ 3.0 mmol/l Iron standard 500 μg/dl (89.5 μmol/l). Measuring range (phạm vi đo): 8.66 – 890 μg/dl (1.55 – 160 μmol/l). Wavelength (bước sóng): 560 nm | ml | 750
19 | XN240409HCT | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | Bromocresol green 0.21 mmol/l Dung dịch đệm 100 mmol/l Sodium Azide 0.5 g/l Reagent 1 contains < 1.2 % succinic acid Phạm vi đo (Measuring range) 0.1-7.2 g/dl Độ tuyến tính (Linearity) 7.2 g/dl Giới hạn định lượng (Limit of quantification) 0.1g/dl | ml | 1320
20 | XN240410HCT | Thuốc thử định lượng nồng động Amylase | Thành phần: MES buffer 50 mmol/l Calcium Chloride 3.81 mmol/l Sodium Chloride 300 mmol/l Potassium Thiocyanate 450 mmol/l Sodium Azide 13.85 mmol/l CNPG 0.91 mmol/l. Measuring range (phạm vi đo): 10.8-1500 U/l | ml | 330
21 | XN240411HCT | Thuốc thử định lượng C-Reactive Protein high sensitive | Thuốc thử định lượng C-Reactive Protein high sensitive | ml | 192
22 | XN240412HCT | Chuẩn thông số xét nghiệm CRP HS | Thành phần: Pha loãng huyết tương người và dịch màng phổi có chứa hàm lượng CRP cao với muối đệm phosphate. Chất lỏng ổn định. Chất bảo quản: 0,095 g % natri azit. Sẵn sàng sử dụng. | ml | 1
23 | XN240413HCT | Hóa chất kiểm tra thông số xét nghiệm CRP ở mức độ cao | Hóa chất kiểm tra thông số xét nghiệm CRP ở mức độ cao | ml | 2
24 | XN240414HCT | Hóa chất kiểm tra thông số xét nghiệm CRP ở mức độ thấp | Hóa chất kiểm tra thông số xét nghiệm CRP ở mức độ thấp | ml | 2
25 | XN240415HCT | Hóa chất kiểm tra thông số xét nghiệm Multicontrol Level 1 | Kiểm soát chính xác để xác định protein trong huyết thanh bằng phép đo độ đục và đo nephelometric. Sự pha loãng huyết tương của người với muối đệm phosphat. Chứa chất ổn định, và như chất bảo quản 0,09 g% sodium azide. | ml | 5
26 | XN240416HCT | Hóa chất kiểm tra thông số xét nghiệm Multicontrol Level 2 | Kiểm soát chính xác để xác định protein trong huyết thanh bằng phép đo độ đục và đo nephelometric. Sự pha loãng huyết tương của người với muối đệm phosphat. Chứa chất ổn định, và như chất bảo quản 0,09 g% sodium azide. | ml | 5
27 | XN240417HCT | Chất chuẩn các thông số xét nghiệm sinh hóa | Dùng để chuẩn các thông số xét nghiệm sinh hóa. Thành phần: Mẫu hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. Nồng độ và đặc tính phù hợp để hiệu chuẩn các xét nghiệm hóa học lâm sàng trên máy phân tích hóa học lâm sàng tự động. | ml | 12
28 | XN240418HCT | Hóa chất rửa máy sinh hóa (Nước rửa máy) | Dung dịch rửa đậm đặc. Thành phần: có chứa natri hydroxit (contains sodium hydroxide) | ml | 8400
29 | XN240419HCT | Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Sinh hóa hàng tháng | Dạng đông khô, sử dụng cho chương trình ngoại kiểm, 56 thông số ACE Acid phosphatase, prostatic Acid phosphatase, total Adjusted Calcium* Albumin ALP ALT (ALAT) Amylase, pancreatic Amylase, total AST Bicarbonate Bile acids Bilirubin, direct Bilirubin, total Calcium, ionised Calcium, total Chloride Cholinestease UIBC Cholesterol CK, total (CPK) Copper Creatinine D-3-hydroxybutyrate EGFR* Fructosamine Free T3 Free T4 Gamma GT GLDH Glucose HBDH HDL-Cholesterol Iron Lactate LD (LDH) LDL Cholesterol* Lipase Lithium Magnesium NEFA Non-HDL Cholesterol* Osmolality Phosphate, inorganic Potassium Protein, total PSA Sodium TIBC Total T3 Total T4 Triglycerides TSH Urea Uric acid Zinc. | ml | 30
30 | XN240420HCT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ethanol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Ethanol mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Thành phần: NAD, alcohol dehydrogenase Phương pháp đo: ALCOHOL DEHYDROGENASE. Dải đo: 8.11 mg/dL - 300 mg/dL | ml | 324
31 | XN240421HCT | Hóa chất kiểm chức mức 1 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho các xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2. Thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | ml | 45
32 | XN240422HCT | Hóa chất kiểm chức mức 2 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho các xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2. Thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | ml | 45
33 | XN240423HCT | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2. Thành phần: dung dịch đệm, chứa: đệm amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | ml | 20
34 | XN240424HCT | Hóa chất dùng cho Xét nghiệm CRP | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP | ml | 500
35 | XN240425HCT | Chuẩn thông số xét nghiệm CRP | Chuẩn thông số xét nghiệm CRP | ml | 2
Hoá chất dùng cho máy huyết học Yumizen H500 (hoặc tương đương)
36 | XN240428HCT | Hoá chất pha loãng máu toàn phần sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học | - Dung dịch đệm đẳng trương để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để bao phủ và pha loãng bạch cầu (WBC), để xác định và phân biệt các tế bào máu và đo hematocrit trên các máy đếm tế bào máu - Dung dịch trong suốt và không màu. - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) < 5% + Chất bảo quản (Preservative) < 0,1% + Chất diện hoạt (Surfactant) < 0,1% - Nhiệt độ bảo quản: + Điều kiện bảo quản (trước khi mở): 18-25°C (6577°F). Không để đông lạnh. + Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 6 tháng ở 18-25°C (65-77°F) sau khi mở. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | ml | 420000
37 | XN240429HCT | Hoá chất rửa máy dùng cho máy huyết học | - Dung dịch enzym để sử dụng trong chẩn đoán in vitro với tác dụng thủy phân protein để làm sạch các máy đếm tế bào máu - Dung dịch nước trong suốt và không màu đến hơi vàng nhạt. - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) < 5% + Enzym thủy phân protein (Proteolytic enzyme) < 1% + Chất bảo quản (Preservative) < 1% - Nhiệt độ bảo quản: + Điều kiện bảo quản: 18-25°C (65-77°F). Không để đông lạnh. + Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 3 tháng ở 18-25°C (65-77°F) sau khi mở. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | ml | 25000
38 | XN240430HCT | Hoá chất chứng kiểm chuẩn dùng cho máy xét nghiệm huyết học nồng độ trung bình | - chất đối chiếu (control) đa thông số 3 mức để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để sử dụng trong việc theo dõi độ đúng và độ chính xác của các máy đếm tế bào máu - ABX Difftrol về cảm quan giống với máu tươi toàn phần. Chất nổi trên bề mặt màu hồng nhạt là bình thường. - Thuốc thử này được phân loại là không nguy hại theo đúng quy định (EC - Cộng đồng châu Âu) Số 1272/2008. - Thành phần: ABX Difftrol chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. - Điều kiện bảo quản: + 2-8°C (35-46°F). + Không để đông lạnh. + Bảo quản các ống theo chiều thẳng đứng trong bao bì gốc khi không sử dụng. + Không nên bảo quản trong khoang cửa của tủ lạnh. - Độ ổn định sau khi mở: ABX Difftrol ổn định trong 16 trường hợp lấy mẫu trong tối đa 16 ngày ở 2-8°C (35-46°F) sau khi mở ống và trong giới hạn của hạn sử dụng. - ABX Difftrol phải được đậy nắp chặt sau khi sử dụng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | ml | 36
39 | XN240431HCT | Hoá chất chứng kiểm chuẩn dùng cho máy xét nghiệm huyết học nồng độ thấp | - chất đối chiếu (control) đa thông số 3 mức để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để sử dụng trong việc theo dõi độ đúng và độ chính xác của các máy đếm tế bào máu - ABX Difftrol về cảm quan giống với máu tươi toàn phần. Chất nổi trên bề mặt màu hồng nhạt là bình thường. - Thuốc thử này được phân loại là không nguy hại theo đúng quy định (EC - Cộng đồng châu Âu) Số 1272/2008. - Thành phần: ABX Difftrol chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. - Điều kiện bảo quản: + 2-8°C (35-46°F). + Không để đông lạnh. + Bảo quản các ống theo chiều thẳng đứng trong bao bì gốc khi không sử dụng. + Không nên bảo quản trong khoang cửa của tủ lạnh. - Độ ổn định sau khi mở: ABX Difftrol ổn định trong 16 trường hợp lấy mẫu trong tối đa 16 ngày ở 2-8°C (35-46°F) sau khi mở ống và trong giới hạn của hạn sử dụng. - ABX Difftrol phải được đậy nắp chặt sau khi sử dụng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | ml | 36
40 | XN240432HCT | Hoá chất chứng kiểm chuẩn dùng cho máy xét nghiệm huyết học nồng độ cao | - chất đối chiếu (control) đa thông số 3 mức để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để sử dụng trong việc theo dõi độ đúng và độ chính xác của các máy đếm tế bào máu - ABX Difftrol về cảm quan giống với máu tươi toàn phần. Chất nổi trên bề mặt màu hồng nhạt là bình thường. - Thuốc thử này được phân loại là không nguy hại theo đúng quy định (EC - Cộng đồng châu Âu) Số 1272/2008. - Thành phần: ABX Difftrol chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. - Điều kiện bảo quản: + 2-8°C (35-46°F). + Không để đông lạnh. + Bảo quản các ống theo chiều thẳng đứng trong bao bì gốc khi không sử dụng. + Không nên bảo quản trong khoang cửa của tủ lạnh. - Độ ổn định sau khi mở: ABX Difftrol ổn định trong 16 trường hợp lấy mẫu trong tối đa 16 ngày ở 2-8°C (35-46°F) sau khi mở ống và trong giới hạn của hạn sử dụng. - ABX Difftrol phải được đậy nắp chặt sau khi sử dụng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | ml | 36
41 | XN240433HCT | Ống lấy máu chân không EDTA K3 2mL |  | Ống | 2500
42 | XN240434HCT | Hóa chất ly giải hồng cầu, bạch cầu | ‘- Dung dịch nước trong suốt và màu vàng nhạt - Thành phần: + Chất ly giải (Lysing agent) < 5% + Chất diện hoạt (Surfactant) < 5% + Chất bảo quản (Preservative) < 1% + Dung dịch đệm (Buffer) + Chất pha loãng (Diluent) vừa đủ 100% ‘- Nhiệt độ bảo quản: + Điều kiện bảo quản (trước khi mở): 2-25°C (36-77°F). Không để đông lạnh. + Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 2 tháng ở 15-30°C (59-86°F) sau khi mở và trong giới hạn hạn dùng. ‘- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | ml | 29000
43 | XN240435HCT | Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Huyết Học | Dạng lỏng, thành phần 100% máu người toàn phần, sử dụng cho chương trình ngoại kiểm. 11 thông sô Haemoglobin (Hb) Mean Cell Volume (MCV) Mean Cell Haemoglobin Concentration (MCHC) Red Blood Cell Count (RBC) Mean Platelet Volume Plateletcrit Haematocrit (HCT) Mean Cell Haemoglobin (MCH) Platelets (PLT) Total White Blood Cell Count (WBC) Red Cell Dist. Width. Kèm theo dịch vụ Ngoại kiểm của hãng Randox trên website Riqasconnect.randox.com | ml | 6
44 | XN240436HCT | Hóa chất làm sạch máy xét nghiệm huyết học tự động | - Dung dịch nước base, trong suốt, màu vàng nhạt, có mùi chất tẩy trắng - Thuốc thử này được phân loại là không nguy hại theo đúng quy định (EC) Số 1272/2008 - Thành phần: + Chất làm sạch hóa chất (Chemical cleaning agent) < 5% + Chất ổn định hóa học (Stabilizer) < 1% - Nhiệt độ bảo quản: + Điều kiện bảo quản (trước khi mở): 18-25°C. Không để đông lạnh. + Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 6 tháng ở 18-25°C sau khi mở. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | ml | 3000
Hoá chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu Erba ECL 412 (hoặc tương đương)
45 | XN240440HCT | Thuốc thử định lượng đo thời gian đông máu PT | Xác định thời gian prothrombin (PT) Thành phần: Thromboplastin mô từ não thỏ, chứa các ion canxi và natri azide (<0,01%) như chất bảo quản. | ml | 40
46 | XN240441HCT | Thuốc thử định lượng đo thời gian đông máu (APTT) | Dùng trong chẩn đoán in vitro, để xác định định lượng Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) trong huyết thanh người. Thành phần: Axit ellagic khoảng 0,1 mM với huyền phù phospholipid chiết xuất từ não thỏ bị mất nước. Chất đệm, chất ổn định và chất bảo quản, khoảng 0,2% phenol. | ml | 60
47 | XN240442HCT | Hóa chất pha loãng mẫu xét nghiệm đông máu | Dung dịch đệm pha mẫu làm xét nghiệm đông máu APTT Thành phần: Dung dịch canxi clorua 0,025 mol. | ml | 200
48 | XN240443HCT | Thuốc thử định lượng Fibrinogen trong huyết thanh | Xác định định lượng fibrinogen trong huyết tương. Thành phần: Thuốc thử Thrombin khoảng 100 đơn vị NIH/ ml thrombin bò với chất ổn định. | ml | 20
49 | XN240444HCT | Thuốc thử kiểm tra giá trị trung bình thông số xét nghiệm đông máu | Chất kiểm tra giá trị bình thường các thông số xét nghiệm đông máu thường qui. Thành phần: Huyết tương đông khô, được điều chế từ huyết tương của người bình thường. | ml | 120
50 | XN240445HCT | Thuốc thử kiểm tra giá trị cao thông số xét nghiệm đông máu | Chất kiểm tra giá trị cao các thông số xét nghiệm đông máu thường qui. Thành phần: Huyết tương đông khô, được điều chế từ huyết tương của người bình thường. | ml | 120
51 | XN240446HCT | Hóa chất rửa đông máu (Nước rửa cho máy đông máu) | Làm sạch các pipette, kim hút mẫu của máy phân tích đông máu tự động. Thành phần: Hoạt chất Natri Hypochlorite 1%. | ml | 600
52 | XN240447HCT | Cống đựng mẫu xét nghiệm Đông Máu | Cống phản ứng Đông Máu | cái | 6000
53 | XN240448HCT | Hóa chất Chuẩn các thông số đông máu thường quy APTT, FIB, PT, TT. | Chuẩn các thông số đông máu thường quy APTT, FIB, PT, TT. Thành phần: Điều chế từ một bể plasma đông lạnh từ người khoẻ mạnh được đệm và đông khô để đảm bảo sự ổn định của tất cả các thành phần trong huyết tương. | ml | 13
54 | XN240449HCT | Ống lấy máu chân không Citrat 2mL | Ống lấy máu chân không Citrat 2mL | Cái | 2000
55 | XN240450HCT | Hóa chất định nhóm Máu Anti A | Hóa chất định nhóm Máu Anti A | ml | 120
56 | XN240451HCT | Hóa chất định nhóm Máu Anti B | Hóa chất định nhóm Máu Anti B | ml | 120
Hoá chất dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu Mission (hoặc tương đương)
57 | XN240454HCT | Que thử nước tiểu, 11 thông số | Dùng cho các máy phân tích nước tiểu Mission. Có bước sóng 525 nm và 635 nm, có thể đọc bằng mắt. Đo các chỉ số : Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic Acid (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU/ ASC). Dạng que. Hạn dùng: 24 tháng/ 3 tháng sau khi mở nắp hộp Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | test | 2000
58 | XN240455HCT | Dung dịch chứng mission Liquid Urine Control | Dung dịch chứng mission Liquid Urine Control là một xét nghiệm kiểm chuẩn được sử dụng để kiểm tra độ chính xác của kết quả phân tích nước tiểu khi đọc bằng mắt thường hoặc bằng máy phân tích. Kết quả phải được so sánh với các kết quả kỳ vọng để đảm bảo tính hiệu quả của que thử và máy phân tích nước tiểu Mission và Mission Expert. Dung dịch chứng gồm 2 mức nồng độ và sẵn dùng để kiểm soát phân tích nước tiểu thông thường. | ml | 10
59 | XN240456HCT | Que thử nước tiểu, 13 Thông số | Dùng cho các máy phân tích nước tiểu Mission. Có bước sóng 525 nm và 635 nm, có thể đọc bằng mắt. Đo các chỉ số : Leukocytes, Urobilinogen, Albumin, Protein, Bilirubin, Glucose, Ascorbic Acid, Specific Gravity, Ketone, Nitrite, Creatinine, pH, Blood (LEU/ URO/ ALB/ PRO/ BIL/ GLU/ ASC/ SG/ KET/ NIT/ CRE/ pH/ BLO). Dạng que. Hạn dùng: 24 tháng/ 3 tháng sau khi mở nắp hộp Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | test | 300
Hoá chất dùng cho máy Điện giải đồ ST-200 (hoặc tương đương)
60 | XN240460HCT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm các thông số điện giải đồ | Hóa chất dùng cho xét nghiệm các thông số điện giải đồ. Thành phần: Dung dịch Calibrator A 800 mL [ Na+ 140,00 mmol/L, K+ 4,00 mmol/L, iCa2+ 1,3 mmol/L, Cl- 125,00 mmol/L, Li+ 0,5 mmol/L, dung dịch đệm buffer, chất bảo quản, chất làm ẩm]; - Dung dịch Calibrator B 280 mL [ Na+ 60,00 mmol/L, K+ 1,90 mmol/L, iCa2+ 3,0 mmol/L, Cl- 45,00 mmol/L, Li+ 2,50 mmol/L, dung dịch đệm buffer, chất bảo quản, chất làm ẩm] | ml | 20520
61 | XN240461HCT | Hóa chất rửa hàng ngày dùng cho máy điện giải đồ | Hóa chất rửa hàng ngày dùng cho máy điện giải đồ Thành phần: Dung dịch Alkaline | ml | 540
62 | XN240462HCT | Hóa chất hiệu chuẩn 3 mức | Sensa TriLevel Quality Controls là dung dịch chất lỏng với chất đệm. Các lọ sẵn sàng sử dụng, mỗi lọ chứa 4ml dung dịch với 3 mức dùng để kiểm chuẩn các thông số điện giải: pH, Na+, K+, iCa, Li, và Cl- ở những giá trị khác nhau trong giới hạn lâm sàn. Đóng gói 4ml / 1 lọ, 12 lọ trong 1 hộp, 3 lọ x 3 mức (2 lọ cho kiểm tra trong nước tiểu). | ml | 288
63 | XN240463HCT | Điện cực chuẩn | Điện cực chuẩn (tham chiếu) 6 kênh dùng cho máy điện giải đồ | Cái | 2
64 | XN240464HCT | Điện cực Natri | Điện cực Natri dùng đo thông số ion Na cho máy điện giải đồ | Cái | 2
65 | XN240465HCT | Điện cực K | Điện cực Kali dùng đo thông số ion K cho máy điện giải đồ | Cái | 2
66 | XN240466HCT | Điện cực Ca | Điện cực Canxi dùng đo thông số ion Ca cho máy điện giải đồ | Cái | 2
67 | XN240467HCT | Điện cực Cl | Điện cực Clo dùng đo thông số ion Cl cho máy điện giải đồ | Cái | 2
Hoá chất dùng cho máy Miễn Dịch Huỳnh Quang ACCSESS 2 (hoặc tương đương)
68 | XN240472HCT | Giếng phản ứng dùng cho máy miễn dịch | Reaction Vessel Quy cách: 1000 cuvettes / bag, 2 bags/box Tính năng :Giếng phản ứng sử dụng cho máy Iflash Tiêu chuẩn: ISO 13485 | cái | 2000
69 | XN240473HCT | Dung dịch rửa dùng cho máy miễn dịch | Wash Buffer (concentrated, 10*) Quy cách: 4*1L / tank Tính năng :Nước rửa cho máy miễn dịch Iflash Tiêu chuẩn: ISO 13485 | ml | 12000
70 | XN240474HCT | Cơ chất phát quang | Pre-Trigger Solution Quy cách: 220 mL*4 / box Tính năng :Cơ chất phát quang Tiêu chuẩn: ISO 13485 | ml | 1760
71 | XN240475HCT | Định lượng ferritin | Tính năng: thuốc thử định lượng Ferritin Quy cách: 2*50 T/Kit bao gồm R1, R2 và Cal1, Cal2, Cal3 Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo: 0.5-2,000 ng/mL | test | 300
72 | XN240476HCT | Định lượng hsTnI | Tính năng: thuốc thử định lượng Troponin-I Quy cách: 2*50 T/Kit bao gồm R1, R2 và Cal1, Cal2, Cal3 Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo: 0.01-100 ng/mL | test | 1000
73 | XN240477HCT | Định lượng CEA | Tính năng: thuốc thử định lượng CEA Quy cách: 2*50 T/Kit bao gồm R1, R2 và Cal1, Cal2, Cal3 Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo: 0.20-1,000 ng/mL | test | 200
74 | XN240478HCT | Định lượng AFP | Tính năng: thuốc thử định lượng AFP Quy cách: 2*50 T/Kit bao gồm R1, R2 và Cal1, Cal2, Cal3 Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo: 1.0-2,000 ng/mL | test | 300
75 | XN240479HCT | Định lượng total βhCG | Tính năng: thuốc thử định lượng HCG Quy cách: 2*50 T/Kit bao gồm R1, R2 và Cal1, Cal2, Cal3 Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo: 1-10,000 mIU/mL | test | 400
76 | XN240480HCT | Định lượng Cortisol | Tính năng: thuốc thử định lượng Cortisol Quy cách: 2*50 T/Kit bao gồm R1, R2 và Cal1, Cal2, Cal3 Phương pháp xét nghiệm: Competitive Dải đo: 0.40-60 μg/dL | test | 300
77 | XN240481HCT | Định lượng Free T3 | Tính năng: thuốc thử định lượng FT3 Quy cách: 2*50 T/Kit bao gồm R1, R2, R3 và Cal1, Cal2, Cal3, Cal4 Phương pháp xét nghiệm: Competitive Dải đo: 0.880-30 pg/mL | test | 800
78 | XN240482HCT | Định lượng Free T4 | Tính năng: thuốc thử định lượng FT4 Quy cách: 2*50 T/Kit bao gồm R1, R2 và Cal1, Cal2, Cal3, Cal4 Phương pháp xét nghiệm: Competitive Dải đo: 3.00-60 pg/Ml | test | 800
79 | XN240483HCT | Định lượng TSH (3rd IS) | Tính năng: thuốc thử định lượng TSH Quy cách: 2*50 T/Kit bao gồm R1, R2, R3 và Cal1, Cal2, Cal3 Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo: 0.005-100 μIU/mL | test | 800
80 | XN240484HCT | Định lượng CA 125 | Tính năng: thuốc thử định lượng CA 125 Quy cách: 2*50 T/Kit bao gồm R1, R2 và Cal1, Cal2, Cal3 Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo: 1.0-5,000 U/mL | test | 200
81 | XN240486HCT | Định lượng CA 15-3 | Tính năng: thuốc thử định lượng CA 15-3 Quy cách: 2*50 T/Kit bao gồm R1, R2, R3 và Cal1, Cal2, Cal3 Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo: 1.0-500 U/mL | test | 200
82 | XN240487HCT | Định lượng CA 19-9 | Tính năng: thuốc thử định lượng CA 19-9 Quy cách: 2*50 T/Kit bao gồm R1, R2 và Cal1, Cal2, Cal3 Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo: 1.0-1,200 U/mL | test | 300
83 | XN240488HCT | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm tim mạch mức 1,2,3 | Tính năng: Kiểm chuẩn 25-OH Vitamin D, TSH, anti-TPO, Tg, Anti-Tg, FT3, FT4, T3, T4, FSH, LH, HCG, Prolactin, PROG, DHEA-S, E2, TESTO, Cortisol, Insulin, C-peptide, PTH, Ferritin, cTnI, CK-MB, MYO, Folate, VB12 Tiêu chuẩn: ISO 13485 | ml | 36
84 | XN240489HCT | Định lượng HBs Ab | Tính năng: thuốc thử định lượng Anti-HBs Quy cách: 2*50 T/Kit bao gồm R1, R2 và Cal1, Cal2, Cal3 Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo: 5-1,000 mIU/mL | test | 300
85 | XN240490HCT | Chất kiểm tra xét nghiệm HBs Ab | Quy cách: Positive: 2×2mL, Negative: 2×2mL Tính năng: Kiểm chuẩn Anti-HBs Tiêu chuẩn: ISO 13485 | ml | 16
86 | XN240491HCT | Phát hiện HBs Ag | Tính năng: thuốc thử định lượng HBsAg Quy cách: 2*50 T/Kit bao gồm R1, R2, R3, R4 và Cal1, Cal2, Cal3 Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo: 0-250 IU/mL | test | 300
87 | XN240492HCT | Chất kiểm tra xét nghiệm HBs Ag | Quy cách: Positive: 2×2mL, Negative: 2×2mL Tính năng: Kiểm chuẩn HBsAg Tiêu chuẩn: ISO 13485 | ml | 16
88 | XN240493HCT | Định tính HCV Ab | Tính năng: thuốc thử định tính Anti-HCV Quy cách: 2*50 T/Kit bao gồm R1, R2, R3, R4 và Cal1, Cal2 Phương pháp xét nghiệm: Indirect | test | 200
89 | XN240494HCT | Chất kiểm tra xét nghiệm HCV Ab V3 | Quy cách: Positive: 2×2mL, Negative: 2×2mL Tính năng: Kiểm chuẩn Anti-HCV Tiêu chuẩn: ISO 13485 | ml | 16
90 | XN240495HCT | Định lượng total PSA | Tính năng: thuốc thử định lượng Total PSA Quy cách: 2*50 T/Kit bao gồm R1, R2 và Cal1, Cal2, Cal3 Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo: 0.01-100 ng/mL | test | 200
91 | XN240496HCT | Định lượng Free PSA | Tính năng: thuốc thử định lượng Free PSA Quy cách: 2*50 T/Kit bao gồm R1, R2 và Cal1, Cal2, Cal3 Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo: 0.01-20 ng/mL | test | 200
92 | XN240497HCT | Định lượng PCT | Tính năng: thuốc thử định lượng PCT Quy cách: 2*50 T/Kit bao gồm R1, R2 và Cal1, Cal2, Cal3 Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo: 0.02-100 ng/mL | test | 200
93 | XN240498HCT | Chất kiểm chuẩn các xét nghiệm miễn dịch (Tumor Marker) | Quy cách: Level 1: 2×3mL, Level 2: 2×3mL Tính năng: Kiểm chuẩn AFP, CEA, CA125, CA15-3, CA19-9, FPSA, TPSA Tiêu chuẩn: ISO 13485 | ml | 48
94 | XN240499HCT | Chất kiểm chuẩn các xét nghiệm miễn dịch PCT | Quy cách: Control L: 2×2mL, kit, Control H: 2×2mL Tính năng: Kiểm chuẩn PCT Tiêu chuẩn: ISO 13485 | ml | 8
95 | XN240500HCT | Thuốc thử định lượng BNP | Tính năng: thuốc thử định lượng BNP Quy cách: 2*50 T/Kit bao gồm R1, R2 và Cal1, Cal2, Cal3 Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo: 10.0-5,000 pg/mL | test | 200
96 | XN240501HCT | Chất kiểm tra xét nghiệm BNP mức 1 | Tính năng: kiểm tra BNP | ml | 3
97 | XN240502HCT | Chất kiểm tra xét nghiệm BNP mức 2 | Tính năng: kiểm tra BNP | ml | 3
98 | XN240503HCT | Thuốc thử định lượng Anti-TSHR | Tính năng: thuốc thử định lượng Anti-TSHR Quy cách: 2*50 T/Kit bao gồm R1, R2, R3 và Cal1, Cal2, Cal3 Phương pháp xét nghiệm: Indirect Dải đo: 0.3-40 IU/L | test | 100
99 | XN240504HCT | Thuốc thử kiểm chuẩn Anti-TSHR | Quy cách: Positive: 2×1mL, Negative: 2×1mL Tính năng: Kiểm chuẩn Anti-TSHR Tiêu chuẩn: ISO 13485 | ml | 4
Hoá chất dùng cho máy Miễn Dịch ELISA MR-96A (hoặc tương đương)
100 | XN240508HCT | Toxocara canis | 1. Độ nhạy: 87.5% 2. Độ đặc hiệu: 93.3% 3. Thành phần thuốc thử: Toxocara IgG Positive control, Negative control, Protein-A HRP Conjugate, Toxocara IgG plate 96 well plate, Dilution buffer, Wash Buffer (20X) (1 bottle), TMB Substrate Solution, Stop Solution 4. Tỉ lệ pha loãng: 1:100, Tổng thời gian ủ 20 phút ở nhiệt độ phòng 5. Số lượng giếng dùng/mẫu XN: 3 giếng 6. Mẫu phân tích: huyết thanh/ huyết tương 7. Giá trị tham chiếu cho các chất chứng là: Chứng âm - 0.0 - 0.3 đơn vị OD Chứng dương - ≥ 0.5 đơn vị OD 8. Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng | test | 96
101 | XN240509HCT | Strongyloides IgG ( Giun lươn) | 1. Độ nhạy: 100% 2. Độ đặc hiệu: 100% 3. Thành phần thuốc thử: Strongyloides Positive control, Negative control, Protein-A HRP Conjugate, Strongyloides plate 96 well plate, Dilution buffer, Wash Buffer (20X) (1 bottle), TMB Substrate Solution, Stop Solution 4. Tỉ lệ pha loãng: 1:64, Tổng thời gian ủ 20 phút ở nhiệt độ phòng 5. Số lượng giếng dùng/mẫu XN: 3 giếng 6. Mẫu phân tích: huyết thanh/ huyết tương 7. Giá trị tham chiếu cho các chất chứng là: Chứng âm - 0.0 - 0.2 đơn vị OD Chứng dương - ≥ 0.5 đơn vị OD 8. Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng | test | 96
102 | XN240510HCT | Echonicoccus IgG (Sán dây) | 1. Độ nhạy: 97.9% 2. Độ đặc hiệu: 91.7% 3. Thành phần thuốc thử: Echinococus Positive control, Negative control, Protein-A HRP Conjugate, Echinococus plate ≥96 well plate, Dilution buffer, Wash Buffer (20X) (1 bottle), TMB Substrate Solution, Stop Solution 4. Tỉ lệ pha loãng: 1:64, Tổng thời gian ủ 20 phút ở nhiệt độ phòng 5. Số lượng giếng dùng/mẫu XN: 3 giếng 6. Mẫu phân tích: huyết thanh 7. Giá trị tham chiếu cho các chất chứng là: Chứng âm - 0.0 - 0.3 đơn vị OD Chứng dương - ≥ 0.5 đơn vị OD 8. Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng | test | 96
Hoá chất dùng cho máy HBA1C TOSHO G8 (hoặc tương đương)
103 | XN240516HCT | TSKgel G8 Variant Hsi | - TSKgel G8 Variant HSi được sản xuất cho máy Tosoh HLC-723G8, dựa trên Phương pháp sắc kí lỏng cao áp. - TSKgel G8 Variant HSi được sử dụng cho đo lường Hemoglobin A1c (HbA1c) trong mẫu máu toàn phần hoặc mẫu máu pha loãng. - Bảo quản và độ ổn định: bảo quản ở 4-15°C trong nơi tối - Hãng, nước sản xuất: Tosoh Hi-Tec, Inc. , Nhật - Hãng, nước chủ sở hữu: Tosoh Corporation, Nhật | Cái | 2
104 | XN240517HCT | Filter Element G8 (5 pieces) | Filter Element G8 được sản xuất cho máy Tosoh HLC723-G8 | Cái | 35
105 | XN240518HCT | G8 Variant Elution Buffer HSi No.1(S) | - Giới thiệu: Hóa chất G8 Variant Elution Buffer HSi được sản xuất cho máy Tosoh HLC-723G8, dựa trên Phương pháp sắc kí lỏng cao áp. - Hóa chất G8 Variant Elution Buffer HSi được sử dụng trong chẩn đoán trong ống nghiệm, sử dụng cho đo lường Hemoglobin A1c (HbA1c) trong mẫu máu toàn phần hoặc pha loãng - Giá trị đo: Giá trị đo (%) xác định phần trăm của mỗi đỉnh trong sự tương quan Total Area. Đơn vị nhỏ nhất của giá trị đo là 0.1% - Thành phần: G8 Variant Elution Buffer HSi là các dung dịch axit hữu cơ. Mỗi loại chứa không đến 0,05 % Natri azide như là chất bảo quản - Bảo quản & độ ổn định: G8 Variant Elution Buffer HSi khi chưa mở nắp luôn ổn định đến ngày hết hạn sử dụng khi bảo quản từ 4 đến 30 °C. Ổn định trong 3 tháng sau khi mở khi được bảo quản ở 4-25°C - Hãng, nước sản xuất: Tosoh Hi-Tec, Inc. , Nhật - Hãng, nước chủ sở hữu: Tosoh Corporation, Nhật | ml | 14400
106 | XN240519HCT | G8 Variant Elution Buffer HSi No.2(S) | - Giới thiệu: Hóa chất G8 Variant Elution Buffer HSi được sản xuất cho máy Tosoh HLC-723G8, dựa trên Phương pháp sắc kí lỏng cao áp. - Hóa chất G8 Variant Elution Buffer HSi được sử dụng trong chẩn đoán trong ống nghiệm, sử dụng cho đo lường Hemoglobin A1c (HbA1c) trong mẫu máu toàn phần hoặc pha loãng - Giá trị đo: Giá trị đo (%) xác định phần trăm của mỗi đỉnh trong sự tương quan Total Area. Đơn vị nhỏ nhất của giá trị đo là 0.1% - Thành phần: G8 Variant Elution Buffer HSi là các dung dịch axit hữu cơ. Mỗi loại chứa không đến 0,05 % Natri azide như là chất bảo quản - Bảo quản & độ ổn định: G8 Variant Elution Buffer HSi khi chưa mở nắp luôn ổn định đến ngày hết hạn sử dụng khi bảo quản từ 4 đến 30 °C. Ổn định trong 3 tháng sau khi mở khi được bảo quản ở 4-25°C - Hãng, nước sản xuất: Tosoh Hi-Tec, Inc. , Nhật - Hãng, nước chủ sở hữu: Tosoh Corporation, Nhật | ml | 9600
107 | XN240520HCT | G8 Variant Elution Buffer HSi No.3(S) | - Giới thiệu: Hóa chất G8 Variant Elution Buffer HSi được sản xuất cho máy Tosoh HLC-723G8, dựa trên Phương pháp sắc kí lỏng cao áp. - Hóa chất G8 Variant Elution Buffer HSi được sử dụng trong chẩn đoán trong ống nghiệm, sử dụng cho đo lường Hemoglobin A1c (HbA1c) trong mẫu máu toàn phần hoặc pha loãng - Giá trị đo: Giá trị đo (%) xác định phần trăm của mỗi đỉnh trong sự tương quan Total Area. Đơn vị nhỏ nhất của giá trị đo là 0.1% - Thành phần: G8 Variant Elution Buffer HSi là các dung dịch axit hữu cơ. Mỗi loại chứa không đến 0,05 % Natri azide như là chất bảo quản - Bảo quản & độ ổn định: G8 Variant Elution Buffer HSi khi chưa mở nắp luôn ổn định đến ngày hết hạn sử dụng khi bảo quản từ 4 đến 30 °C. Ổn định trong 3 tháng sau khi mở khi được bảo quản ở 4-25°C - Hãng, nước sản xuất: Tosoh Hi-Tec, Inc. , Nhật - Hãng, nước chủ sở hữu: Tosoh Corporation, Nhật | ml | 9600
108 | XN240521HCT | HSi Hemolysis & Wash Solution (L) | - Giới thiệu: Hóa chất HSi Hemolysis & Wash Solution được sản xuất cho các máy HLC-723G8, HLC-723G11, dựa trên Phương pháp sắc kí lỏng cao áp. - Thành phần: HSi Hemolysis & Wash Solution chứa nước loại ion, EDTA và Triton X. Mỗi loại chứa không đến 0,1 % Natri azide như là chất bảo quản - Bảo quản & độ ổn định: HSi Hemolysis & Wash Solution khi chưa mở nắp luôn ổn định đến ngày hết hạn sử dụng khi bảo quản từ 4 đến 30 °C. Ngày hết hạn được ghi trên vỏ hộp và nhãn chai Ổn định trong 3 tháng sau khi mở khi bảo quản từ 4-25°C - Hãng, nước sản xuất: Tosoh Hi-Tec, Inc. , Nhật - Hãng, nước chủ sở hữu: Tosoh Corporation, Nhật | ml | 20000
109 | XN240522HCT | Hemoglobin A1c Calibrator Set | - Giới thiệu: Bộ chất hiệu chuẩn Hemoglobin A1c là một chất tham chiếu được thiết kế chuyên biệt để hiệu chuẩn các máy phân tích Glycohemoglobin tự động của Tosoh (HLC-723GX, HLC-723G8 hoặc HLC-723G11) sử dụng A1c ổn định (s-A1c) để hiện thị kết quả xét nghiệm Thành phần: - Quy cách: 2 level, 5 x 4ml / level. - Bảo quản & độ ổn định: + Bộ chất hiệu chuẩn Hemoglobin A1c cần được bảo quản ở 2-8°C trong khi chưa mở. Nó sẽ vẫn ổn định để sử dụng cho đến ngày hết hạn được in trên lọ + Sau khi mở, bộ chất hiệu chuẩn Hemoglobin A1c sẽ vẫn ổn định để sử dụng cho đến 1 tuần ở 2-8°C - Hãng, nước sản xuất: Tosoh Hi-Tec, Inc. , Nhật - Hãng, nước chủ sở hữu: Tosoh Corporation, Nhật | ml | 40
110 | XN240523HCT | Hemoglobin A1c Control Set | - Giới thiệu: Bộ chất đối chiếu Hemoglobin A1c này đã được thiết kế dành riêng cho việc kiểm soát chất lượng các máy phân tích Glycohemoglobin tự động của Tosoh, chế độ phân tích chuẩn và chế độ phân tích biến thể. Sản phẩm này được sử dụng để đánh giá và theo dõi chất lượng của các xét nghiệm HbA1c trên các máy phân tích này. Sản phẩm này gồm 2 mức chuẩn HbA1c (% hoặc mmol/mol) để bao phủ các phạm vi có ý nghĩa lâm sàng trong việc kiểm soát bệnh đái tháo đường. Thành phần: Sản phẩm này được chuẩn bị từ tế bào máu người với 2 mức HbA1c (% hoặc mmol/mol) và được đông khô. Nồng độ total hemoglobin khoảng 40 g/L (4 g/dL) sau khi hoàn nguyên. - Quy cách: HbA1c Control Level 1: 4 vials × 0.5 mL HbA1c Control Level 2: 4 vials × 0.5 mL - Bảo quản & Độ ổn định: + Trước khi mở, bộ chất đối chiếu Hemoglobin A1c cần được bảo quản ở 2 - 8 °C. + Sản phẩm ổn định trong 7 ngày sau khi mở hoặc pha với điều kiện là lọ được đóng kín và giữ trong tủ lạnh ở 2 - 8°C. + Khi sản phẩm được làm đông lạnh sau khi pha, nó cần được bảo quản ở – 20°C hoặc thấp hơn. Sau đó, sản phẩm sẽ ổn định cho đến 30 ngày. - Hãng, nước sản xuất: Tosoh Hi-Tec, Inc. , Nhật - Hãng, nước chủ sở hữu: Tosoh Corporation, Nhật | ml | 8

## Yêu cầu
CÁC MỤC CẦN CUNG CẤP THÔNG TIN TRONG BẢNG CHÀO GIÁ
Mã dùng chung | Tên hóa chất (Theo tên danh mục dùng chung) | Tên thương mại | Thành phần/Thông số kỹ thuật | Hãng SX, nước SX | Đơn vị tính nhỏ nhất | Đơn giá | Mã kê khai (Nếu có) | Giá kê khai (Nếu có)